## Sheet
| Request windows | [13 empty] | Offer 1 | [6 empty] | Offer 2 | [6 empty] | Offer 3
ID | Antall | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Energiklasse | Overflate ute / beslag | Overflate inne | Beslag | Glass | Glassareal | Brannkrav | Lydkrav | Åpningstype/rettning | Solavskjerming | Anmerkninger | Antall | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Type | Maling | Alu. bekledning | Pris | Antall | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Utvendig | Innvendig | Brannprodukt | Pris | Antall | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Beskrivelse | Utvendig | Innvendig | Pris
V_A1-01.1 | 1 | 3320 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,100 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3320 | 1500 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 17275 | [7 empty] | 1 | 3320 | 1500 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 557,88
V_A1-01.2 | 1 | 850 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 0,975 |  |  | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 850 | 1500 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 5553 | [7 empty] | 1 | 850 | 1500 | H-KARMEN (U=0,88) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 3 218,86
V_A1-02 | 1 | 3370 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,165 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 1500 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 17434 | [7 empty] | 1 | 3370 | 1500 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 731,41
V_A1-03 | 1 | 3370 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,667 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 13041 | [7 empty] | 1 | 3370 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 8 773,26
V_A1-04 | 1 | 3370 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,165 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 1500 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 17434 | [7 empty] | 1 | 3370 | 1500 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 682,43
V_A1-05 | 1 | 3370 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,165 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 1500 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 17434 | [7 empty] | 1 | 3370 | 1500 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 731,41
V_A1-06 | 1 | 3370 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  | Sikkerhetsglass, laminert herdet | 2,667 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 14227 | [7 empty] | 1 | 3370 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 9 608,79
V_A1-07 | 1 | 3370 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  | Sikkerhetsglass, laminert herdet | 4,165 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 1500 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 19226 | [7 empty] | 1 | 3370 | 1500 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 731,41
V_A1-08 | 1 | 3370 | 540 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,297 |  |  | Topphengslet utadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 540 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 8376 | [7 empty] | 1 | 3370 | 540 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 5 976,41
V_A1-09 | 1 | 3070 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,409 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3070 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 11918 | [7 empty] | 1 | 3070 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 8 194,82
V_A1-10 | 1 | 3070 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,409 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3070 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 11918 | [7 empty] | 1 | 3070 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 8 194,82
V_A1-11 | 1 | 3070 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,409 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 14227 | [7 empty] | 1 | 3070 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 8 078,65
V_A1-12 | 1 | 3070 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,409 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3070 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 11918 | [7 empty] | 1 | 3070 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 8 194,82
V_A1-13 | 2 | 1490 | 1390 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,406 |  |  | Fast glass |  |  | 2 | 1490 | 1490 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 15068 | [7 empty] | 2 | 1490 | 1490 | H-KARMEN (U=0,84) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 9 111,50
V_A1-15 | 1 | 2180 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,656 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  |  | 1 | 2180 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 9965 | [7 empty] | 1 | 2180 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 6 687,27
V_A1-16 | 1 | 2790 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,169 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 2790 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 11336 | [7 empty] | 1 | 2790 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 7 676,57
V_A1-17.1 | 1 | 2790 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,169 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 2790 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 11336 | [7 empty] | 1 | 2790 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 7 720,53
V_A1-17.2 | 1 | 890 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 0,687 |  |  | Fast glasss |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 890 | 1020 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 3965 | [7 empty] | 1 | 890 | 1020 | H-KARMEN (U=0,87) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 2 244,91
V_A1-19 | 1 | 2180 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,629 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående | Solavskjerming, Zip-screen | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 2180 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 9965 | [7 empty] | 1 | 2180 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 6 597,36
V_A1-20 | 1 | 1580 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,129 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående | Solavskjerming, Zip-screen | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 2180 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 9965 | [7 empty] | 1 | 2180 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 6 597,36
V_A1-21.1 | 1 | 1280 | 1000 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  | Sikkerhetsglass, laminert herdet | 0,965 |  |  | Fast glass | Solavskjerming, Zip-screen | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen
V_A1-21.2 | 1 | 680 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  | Sikkerhetsglass, laminert herdet | 0,461 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående | Solavskjerming, Zip-screen | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen
V_A1-22 | 1 | 2210 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  | Sikkerhetsglass, laminert herdet | 1,658 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående | Solavskjerming, Zip-screen | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 2180 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 10688 | [7 empty] | 1 | 2180 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 6 597,36
V_A1-24 | 1 | 580 | 580 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 0,230 |  |  | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 580 | 580 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 1950 | [7 empty] | 1 | 580 | 580 | H-KARMEN (U=0,90) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 1 135,28
V_A1-25 | 2 | 580 | 580 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 0,230 |  |  | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 2 | 580 | 580 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 3900 | [7 empty] | 2 | 580 | 580 | H-KARMEN (U=0,90) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 2 433,15
V_A1-26 | 3 | 580 | 580 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 0,230 |  |  | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 3 | 580 | 580 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 5850 | [7 empty] | 3 | 580 | 580 | H-KARMEN (U=0,90) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 3 649,73
V_A1-29 | 1 | 3370 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,667 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående | Solavskjerming, Zip-screen | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 13041 | [7 empty] | 1 | 3370 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 8 702,98
V_A1-30 | 1 | 3370 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,165 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående | Solavskjerming, Zip-screen | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 1500 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 17434 | [7 empty] | 1 | 3370 | 1500 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 682,43
V_A1-31.1 | 1 | 870 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 0,961 |  |  | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 870 | 1500 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 5577 | [7 empty] | 1 | 870 | 1500 | H-KARMEN (U=0,88) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 3 238,19
V_A1-31.2 | 1 | 3370 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,165 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående | Solavskjerming, Zip-screen | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 1500 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 17434
V_A1-38 | 1 | 3370 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,165 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 1500 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 17434 | [7 empty] | 1 | 3370 | 1500 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 682,43
V_A1-51.1 | 1 | --- | --- | --- | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | --- | E 30 |  | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 1010 | 2090 | EI30 Fast Basic 1.0 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 18059 | [7 empty] | 1 | 1010 | 2090 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 630,16
V_A1-51.2 | 2 | --- | --- | --- | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | --- | E 30 |  | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 2 |  |  | EI30 Fast Basic 1.0 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | [8 empty] | 2 | 2710 | 2090 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 57 191,17
V_A2-01.1 | 2 | 1990 | 990 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,436 |  |  | Fast glass |  |  | 2 | 1990 | 990 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 12278 | [7 empty] | 1 | 1490 | 990 | H-KARMEN (U=0,84) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 3 089,99
V_A2-01.2 | 1 | 1990 | 990 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,436 |  |  | Fast glass |  |  | 1 | 1990 | 990 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 6139 | [7 empty] | 2 | 1990 | 990 | H-KARMEN (U=0,83) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 7 837,34
V_A2-01.4 | 1 | 1410 | 2080 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,313 |  |  | Fast glass |  |  | 2 | 1410 | 2080 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 19660 | [7 empty] | 2 | 1410 | 2080 | H-KARMEN (U=0,83) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 915,36
V_A2-01.5 | 1 | 1360 | 2080 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,224 |  |  | Fast glass |  |  | 1 | 1360 | 2080 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 9630 | [7 empty] | 1 | 1360 | 2080 | H-KARMEN (U=0,84) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 5 787,17
V_A2-02.1 | 1 | 1690 | 990 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,131 |  |  | Topphengslet utadslående |  |  | 1 | 1690 | 990 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 7793 | [7 empty] | 1 | 1690 | 990 | H-VINDUET m/sikkerhetsbeslag | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 4 565,65
V_A2-02.2 | 2 | 1490 | 1490 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,626 |  |  | Fast glass | Solavskjerming, Zip-screen |  | 2 | 1490 | 1490 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 15068 | [7 empty] | 2 | 1490 | 1490 | H-KARMEN (U=0,84) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 9 111,50
V_A2-03.1 | 1 | 2090 | 990 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,398 |  |  | Topphengslet innadslående | Solavskjerming, Zip-screen |  | 1 | 2090 | 990 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 8770 | [7 empty] | 1 | 2090 | 990 | H-VINDUET m/sikkerhetsbeslag | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 5 303,79
V_A2-03.2 | 1 | 1490 | 1490 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,626 |  |  | Fast glass |  |  | 1 | 1490 | 1490 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 7534
V_B1-01 | 1 | 3370 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,119 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 1500 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 18557 | [7 empty] | 1 | 3370 | 1500 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 12 170,72
V_B1-02 | 1 | 3350 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,717 |  |  | topphengslet utadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3350 | 1020 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 13475 | [7 empty] | 1 | 3350 | 1020 | TOPPHENGSLET VINDU (U=0,91) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 8 058,95
V_B1-05 | 1 | 3400 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,756 |  |  | topphengslet utadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3400 | 1020 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 13582 | [7 empty] | 1 | 3400 | 1020 | TOPPHENGSLET VINDU (U=0,91) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 8 150,35
V_B1-06 | 1 | 3390 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,145 |  |  | topphengslet utadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3390 | 1500 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 18621 | [7 empty] | 1 | 3390 | 1500 | TOPPHENGSLET VINDU (U=0,84) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 017,92
V_B1-07 | 1 | 3380 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,743 |  |  | topphengslet utadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3400 | 1020 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 13582 | [7 empty] | 1 | 3380 | 1020 | TOPPHENGSLET VINDU (U=0,90) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 7 977,84
V_B1-08 | 1 | 3370 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,119 |  |  | topphengslet utadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3370 | 1500 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 18557 | [7 empty] | 1 | 3370 | 1500 | TOPPHENGSLET VINDU (U=0,84) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 10 968,10
V_B1-010 | 3 | 480 | 480 |  |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  | 0,135 |  | 34 dB | Fast glass |  | Eksisterende vindu, mål må tas på plassen | [14 empty] | 3 | 480 | 480 | H-KARMEN (U=0,96) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 3 426,85
V_B1-11 | 1 | 3505 | 1180 |  |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  | 2,994 | EI 30 | Rw 40 dB | Skyvefelt
V_B1-17.1 | 1 | 2590 | 1190 |  |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  | 2,476 | EI 30 | 48 dB | Fast glass |  |  | 2 | 1295 | 1190 | EI30 Fast innvendig vindu | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | --- | 16958 | 1 | 2588 | 1188 | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke | 15853 | 1 | 2590 | 1190 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 16 001,15
V_B1-17.2 | 1 | 1880 | 1190 |  |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  | 1,763 | EI 30 | Rw 40 dB | Fast glass |  |  | 1 |  |  | EI30 Fast innvendig vindu | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | --- |  | 1 | 1878 | 1188 | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke | 12746
V_B1-17.3 | 1 | 3390 | 1849 |  |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  | 3,049 |  | Rw 40 dB | Fast glass | [9 empty] | 1 | 1693 | 1228 | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke | 12998
V_B1-17.4 | 1 | 3390 | 1849 |  |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  | 3,049 | EI 30 | Rw 40 dB | Fast glass |  |  | 2 |  |  | EI 30 Fast m/skrå Basis | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | --- |  | 1 | 1693 | 1228 | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke | 13001
V_B1-19 | 1 | 480 | 1980 |  |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  | 0,687 |  |  | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | [14 empty] | 1 | 480 | 1980 | H-KARMEN (U=0,82) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 2 182,99
V_B1-26 | 1 | 3400 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,828 | EW 30 |  | fast glass pga brannkrav |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 |  |  | EI30 Fast Basic 1.0 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | [8 empty] | 1 | 3000 | 1020 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 16 038,50
V_B1-27 | 1 | 3390 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,212 | EW 30 |  | fast glass pga brannkrav |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 |  |  | EI30 Fast Basic 1.0 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | [8 empty] | 1 | 3000 | 1500 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 23 751,28
V_B1-28.1 | 1 | 830 | 2080 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,336 | EW 30 |  | fast glass pga brannkrav |  | Eksisterende dør byttes til vindu, mål må tas på plassen | 1 | 830 | 2080 | EI30 Fast Basic 1.0 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 16754 | [7 empty] | 1 | 830 | 2080 | H-KARMEN EI30 (U=1,4) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 8 065,94
V_B1-28.2 | 1 | 2370 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,975 | EW 30 |  | fast glass pga brannkrav |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 |  |  | EI30 Fast Basic 1.0 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | [8 empty] | 1 | 2370 | 1020 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 12 118,86
V_B1-29 | 1 | 2440 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,036 | EW 30 |  | Fast glass |  |  | 1 |  |  | EI30 Fast Basic 1.0 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | [8 empty] | 1 | 3000 | 1020 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 16 038,50
V_B1-30 | 1 | 3410 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,217 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3410 | 1500 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 17562 | [7 empty] | 1 | 3410 | 1500 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 838,21
V_B1-31 | 1 | 3400 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,756 |  |  | Topphengslet utadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3400 | 1020 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 13582 | [7 empty] | 1 | 3400 | 1020 | TOPPHENGSLET VINDU (U=0,88) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 8 018,50
V_B1-33 | 1 | 3420 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,184 |  |  | Topphengslet utadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3420 | 1500 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 18714 | [7 empty] | 1 | 3420 | 1500 | TOPPHENGSLET VINDU (U=0,86) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 341,43
V_B1-34 | 1 | 3320 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,691 |  |  | Topphengslet utadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3320 | 1020 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 13407 | [7 empty] | 1 | 3320 | 1020 | TOPPHENGSLET VINDU (U=0,88) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 7 952,82
V_B1-34.1 | 1 | 1208 | 1490 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 1,387 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-34.2 | 1 | 1197 | 1490 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 1,374 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-34.3 | 1 | 1187 | 1480 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 1,350 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-34.4 | 1 | 1186 | 1480 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 1,349 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-34.5 | 1 | 1786 | 1480 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 2,103 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-34.6 | 1 | 1208 | 2690 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 2,309 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-34.7 | 1 | 1197 | 2207 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 1,831 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-34.8 | 1 | 1197 | 1727 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 1,377 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-34.9 | 1 | 1197 | 1248 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 0,925 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-34.10 | 1 | 1786 | 769 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 0,550 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-35.1 | 1 | 1790 | 1490 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 2,124 | EI 30 |  | Fast glass |  |  | 1 | 3419 | 1490 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 16633 | 1 |  |  | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke
V_B1-35.2 | 1 | 1990 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,342 |  |  | Topphengslet utadslående |  | Mål må kontrolleres på plassen | 1 | 1990 | 1500 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 11445 | 1 |  |  | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke |  | 1 | 1990 | 1500 | H-VINDUET m/sikkerhetsbeslag (U=1,4) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 5 008,73
V_B1-35.3 | 1 | 1623 | 1490 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 1,913 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-35.4 | 1 | 1780 | 1343 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 1,314 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-35.5 | 1 | 1613 | 688 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 0,412 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-36.1 | 1 | 1790 | 1490 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 2,124 |  |  | Fast glass |  |  | 1 | 3889 | 1490 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 19686 | 1 | 1788 | 1488 | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke | 13512 | 1 | 1400 | 1490 | H-KARMEN (U=0,85) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 4 465,59
V_B1-36.2 | 1 | 1790 | 1490 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  |  | 2,124 |  |  | Fast glass | [9 empty] | 1 | 1788 | 1488 | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke | 13512
V_B1-37 | 1 | 3380 | 1020 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  | Sikkerhetsglass, laminert herdet | 2,740 |  |  | Topphengslet utadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3380 | 1020 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 14767 | [7 empty] | 1 | 3380 | 1020 | TOPPHENGSLET VINDU (U=0,88) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 8 000,98
V_B1-38 | 1 | 3400 | 1500 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  | Sikkerhetsglass, laminert herdet | 4,198 |  |  | Sidehengslet og bunnhengslet innadslående |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 | 3400 | 1500 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 19342 | [7 empty] | 1 | 3400 | 1500 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 757,17
V_B1-39 | 2 | 480 | 480 |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  |  | 0,135 |  | 24 dB | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | [14 empty] | 2 | 480 | 480 | H-KARMEN (U=0,96) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 2 284,56
V_B1-40 | 1 | 490 | 1790 | [5 empty] | 0,530
V_B1-201.1 | 1 | 2170 | 2070 |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  | Sikkerhetsglass, laminert herdet | 3,478 | E 30 | 48 dB | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 |  |  | EI30 Fast Basic | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | --- | [8 empty] | 1 | 2170 | 2070 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 21 774,28
V_B1-201.2 | 1 | 2170 | 2070 |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  | Sikkerhetsglass, laminert herdet | 3,478 | EI 30 | 44 dB | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 |  |  | EI30 Fast Basic | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | --- | [8 empty] | 1 | 2170 | 2070 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 21 774,28
V_B1-201.3 | 1 | 2200 | 1570 |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  | Sikkerhetsglass, laminert herdet | 2,647 | E 30 | 48 dB | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 |  |  | EI30 Fast Basic | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | --- | [8 empty] | 1 | 2200 | 1570 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 17 392,94
V_B1-201.4 | 1 | 2170 | 2070 |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  | Sikkerhetsglass, laminert herdet | 3,601 | E 30 | 48 dB | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 |  |  | EI30 Fast Basic | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | --- | [8 empty] | 1 | 2170 | 2070 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 21 774,28
V_B1-201.5 | 1 | 2185 | 2070 |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  | Sikkerhetsglass, laminert herdet | 3,504 | EI 30 | 44 dB | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 |  |  | EI30 Fast Basic | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | --- | [8 empty] | 1 | 2185 | 2070 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 21 914,85
V_B1-203 | 1 | 3200 | 2070 |  |  | innvendig vindu, matt lakk, hvitpigmentert begge sider |  | Sikkerhetsglass, laminert herder | 3,476 | E 30 | 44 dB | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | 1 |  |  | EI30 Fast m/skrå Basis | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30
V_B1-208.1 | 1 | 1790 | 2784 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  | Sikkerhetsglass. laminert herdet | 3,411 | EI 30 |  | Fast glass
V_B1-208.2 | 1 | 1790 | 2133 |  | RAL 7038 Agate grey | mattlakk hvit pigmentert |  | Sikkerhetsglass, laminert herdet | 2,526 | EI 30 |  | Fast glass
V_B2-01.1 | 4 | 3290 | 1490 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 3,649 |  |  | Topphengslet utadslående |  |  | 4 | 3290 | 1490 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 72716 | [7 empty] | 4 | 3290 | 1490 | TOPPHENGSLET VINDU (U=0,85) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 42 940,51
V_B2-01.2 | 5 | 3290 | 790 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,117 |  |  | Fast glass | Solavskjerming, Zip-screen |  | 5 | 3290 | 790 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 36890 | [7 empty] | 5 | 3290 | 790 | H-KARMEN (U=0,73) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 23 429,62
V_B2-02 | 1 | 590 | 390 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 0,133 |  |  | Fast glass |  |  | 1 | 590 | 390 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 1859 | [7 empty] | 1 | 590 | 390 | H-KARMEN (U=0,98) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 1 074,18
V_B2-03 | 3 | 590 | 390 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 0,133 |  |  | Fast glass |  |  | 3 | 590 | 390 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 5577 | [7 empty] | 3 | 590 | 390 | H-KARMEN (U=0,98) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 3 222,55
V_B2-06.1 | 1 | 2390 | 1690 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 3,201 | EW 30 |  | Fast glass | [16 empty] | 1 | 2390 | 1690 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 19 989,60
V_B2-06.2 | 1 | 3590 | 1690 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 4,712 |  |  | Topphengslet utadslående |  |  | 1 | 3590 | 1690 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 21815 | [7 empty] | 1 | 3590 | 1690 | TOPPHENGSLET VINDU (U=0,87) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 13 010,49
V_B2-07.1 | 1 | 2290 | 1490 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,690 |  |  | Fast glass | [16 empty] | 1 | 2290 | 1490 | H-KARMEN (U=0,82) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 6 671,88
V_B2-07.2 | 1 | 2290 | 1490 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 2,690 | EI 30 |  | Fast glass | [16 empty] | 1 | 2290 | 1490 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 17 271,39
V_B2-07.3 | 1 | 3200 | 1200 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 3,018 |  |  | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | [14 empty] | 1 | 3200 | 1200 | H-KARMEN (U=0,84) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 9 124,10
V_B2-07.4 | 1 | 3200 | 1200 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 3,091 |  |  | Fast glass |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen | [14 empty] | 1 | 3200 | 1200 | H-KARMEN (U=0,84) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 9 124,10
V_B2-16.1 | 1 | 2890 | 790 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 1,613 |  |  | Topphengslet utadslående |  |  | 1 | 2890 | 790 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 10074 | [7 empty] | 1 | 2890 | 790 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 8 792,46
V_B2-16.2 | 1 | 1726 | 2390 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk, hvitpigmentert |  |  | 3,223 | EI 30 |  | Fast glass |  |  | 1 |  |  | EI30 Fast Basic 1.0 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | [8 empty] | 1 | 1726 | 2390 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 20 785,22
V_C-04.1 | 1 | 2380 | 470 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk |  |  | 0,734 |  |  | Fast glass |  |  | 1 | 2380 | 470 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 3648
V_C-05.1 | 1 | 2250 | 590 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk |  |  | 0,944 |  |  | Fast glass |  |  | 1 | 2250 | 590 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 3964
V_C-05.2 | 1 | 2640 | 590 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk |  |  | 1,119 |  |  | Fast glass |  |  | 1 | 2640 | 590 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 4779
V_C-05.3 | 2 | 590 | 590 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk |  |  | 0,158 |  |  | Topphengslet utadslående |  |  | 2 | 590 | 590 | Toppsving eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 7408 | [7 empty] | 2 | 590 | 590 | TOPPHENGSLET VINDU (U=1,0) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 4 071,45
V_C-06.1 | 1 | 2640 | 590 |  | RAL 6005 (moss green) | matt lakk |  |  | 1,119 |  |  | Fast glass |  |  | 1 | 2640 | 590 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 4779
V_Takvindu-02 | 1 | --- | --- | [5 empty] | 0,000
V_Takvindu-03 | 1 | --- | --- | [5 empty] | 0,000
V_Takvindu-04 | 2 | --- | --- | [5 empty] | 0,000
V_Takvindu-05 | 1 | --- | --- | [5 empty] | 0,000
V_Takvindu-06 | 1 | --- | --- |  |  | Eksisterende vindu byttes, mål må tas på plassen |  |  | 0,000
V_A1-21 | [14 empty] | 1 | 2180 | 1020 | Innadslående eXtra 0.8 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 10688 | [7 empty] | 1 | 2180 | 1020 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 6 597,36
--- | [14 empty] | 2 | 1295 | 1190 | EI30 Fast innvendig vindu | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | --- | 16958
V_B1-06.1 | [14 empty] | 1 |  |  | EI30 Fast Basic 1.0 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30
V_B1-07.1 | [14 empty] | 1 | 2290 | 1490 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 10376
V_B1-07.2 | [14 empty] | 1 |  |  | EI30 Fast Basic 1.0 | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30
V_B1-07.3 | [14 empty] | 1 | 3200 | 1200 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 12139
V_B1-07.4 | [14 empty] | 1 | 3200 | 1200 | Fast eXtra (E) 3 lag | Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y | RAL 6005 matt glans 30 | 12139
V_B1-208 | [21 empty] | 1 |  |  | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke
V_B1-34.a | [21 empty] | 1 | 1488 | 2066 | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke | 18774
V_B1-34.b | [21 empty] | 1 | 1488 | 2655 | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke | 23628
V_B1-34.d | [21 empty] | 1 | 1488 | 1488 | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke | 11766
V_B1-34.c | [21 empty] | 1 | 1488 | 1488 | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke | 11766
V_B1-34.e | [21 empty] | 1 | 1488 | 2988 | RAL 7040 Window grey | RAL 7040 Window grey | EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke | 26294
V_A1.32.2 | [28 empty] | 1 | 3370 | 1500 | 2­VEIS INNADSLÅENDE VINDU | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 731,41
V_A2-01.3 | [28 empty] | 1 | 1490 | 990 | H-KARMEN (U=0,84) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 3 089,99
V_B1-12.2 | [28 empty] | 1 | 1880 | 1190 | H-KARMEN EI30 (U=1,5) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 11 168,30
V_C04.1 | [28 empty] | 1 | 2380 | 470 | H-KARMEN (U=0,83) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 2 380,51
V_C05.1 | [28 empty] | 1 | 2250 | 590 | H-KARMEN (U=0,78) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 2 638,42
V_C05.2 | [28 empty] | 1 | 2640 | 590 | H-KARMEN (U=0,85) | RAL Farge (6005) | Lasur (P 11 RAL 9001) | 3 196,54